## Aspersores
ID | Marca | Modelo | Tipo | Zona_uso | Q_nominal_Lmin | P_nominal_bar | P_min_bar | P_max_bar | K_factor | Radio_m | Angulo_grados | Conexion | Precio_CLP | Disponible_CL | Observaciones
ASP-001 | Hunter | 12A-HE | Spray | Techo | 9.24 | 2.1 | 1.4 | 3.5 | 6.376 | 3.7 | 360 | 1/2" NPT | 8500 | TRUE | Boquilla alta eficiencia, baja precipitación
ASP-002 | Hunter | 12A | Spray | Techo | 9.84 | 2.1 | 1.4 | 3.5 | 6.79 | 3.7 | 360 | 1/2" NPT | 7800 | TRUE | Boquilla estándar 360°
ASP-003 | Hunter | 15A-HE | Spray | Techo | 14.6 | 2.1 | 1.4 | 3.5 | 10.075 | 4.6 | 360 | 1/2" NPT | 9200 | TRUE | Boquilla alta eficiencia, mayor radio
ASP-004 | Hunter | 15A | Spray | Techo | 14.28 | 2.1 | 1.4 | 3.5 | 9.853 | 4.6 | 360 | 1/2" NPT | 8500 | TRUE | Boquilla estándar radio 4.6 m
ASP-005 | Hunter | 17A-HE | Spray | Techo | 17.87 | 2.1 | 1.4 | 3.5 | 12.331 | 5.2 | 360 | 1/2" NPT | 10500 | TRUE | Boquilla mayor caudal y radio
ASP-009 | Rain Bird exp | 15-VAN Exp | Spray | Techo | 9.6632 | 3.5 | 1 | 2.1 | 7.89 | 3.9 | 360 | 1/2" NPT | 3390 | TRUE | Boquilla ajustable VAN, arco variable 0-360°
ASP-009 | Rain Bird | 15-VAN | Spray | Techo | 11.8322 | 1.5 | 1 | 2.1 | 9.6609 | 3.9 | 360 | 1/2" NPT | 3390 | TRUE | Boquilla ajustable VAN, arco variable 0-360°
ASP-010 | Rain Bird | 18-VAN | Spray | Techo | 18 | 1.5 | 1 | 2.1 | 13.8703 | 5.5 | 360 | 1/2" NPT | 3390 | TRUE | Boquilla ajustable VAN, arco variable 0-360°, mayor radio
ASP-011 | Rain Bird | R17-24F | Rotor | Perímetro | 13.89 | 3.1 | 2.1 | 3.8 | 7.89 | 7.1 | 360 | 1/2" NPT | 18500 | TRUE | Rotor MPR, ajustable 40°-360°
ASP-012 | Rain Bird | 5004 PC | Rotor | Perímetro | 11.4 | 3 | 1.7 | 4.5 | 6.581 | 7.6 | 360 | 3/4" NPT | 15000 | TRUE | Rotor pop-up, válvula check incluida
ASP-013 | Rain Bird | 32SA | Rotor | Perímetro | 7.6 | 3 | 1.7 | 4 | 4.388 | 6.4 | 360 | 1/2" NPT | 27000 | TRUE | Rotor compacto sub-superficial
ASP-014 | EDR Exp | AQ-22 Exp | Giratorio_brazo | Perímetro | 10.3565 | 3 | 2 | 4 | 6.55 | 11.5 | 360 | 3/4" NPT | 5990 | TRUE | Boquilla doble 3.2x1.8 mm
ASP-014 | EDR | AQ-22 | Giratorio_brazo | Perímetro | 8.5 | 2.5 | 2 | 4 | 6.957 | 11.5 | 360 | 3/4" NPT | 5990 | TRUE | Boquilla doble 3.2x1.8 mm
ASP-015 | Spraying Systems | FullJet 1/4 GG-3 | Nebulizador | Ventana | 2.5 | 3 | 2 | 6 | 1.443 | 1.5 | 90 | 1/4" NPT | 12000 | TRUE | Cono lleno, gota fina
ASP-016 | Lechler | 460.564 | Nebulizador | Ventana | 4 | 3 | 2 | 6 | 2.309 | 2 | 90 | 1/4" NPT | 18000 | TRUE | Anti-incendios industrial
ASP-017 | TeeJet | TF-VS-1 | Nebulizador | Ventana | 3 | 2.5 | 1.5 | 5 | 1.897 | 1.8 | 60 | 1/4" NPT | 10000 | TRUE | Cono hueco baja presión
ASP-018 | NaanDanJain | Hadar 7110 | Nebulizador | Ventana | 6 | 2 | 1.5 | 3.5 | 4.243 | 2.5 | 360 | 1/2" NPT | 8500 | TRUE | Mini-aspersor 360° baja altura
ASP-019 | Fogger | 123552 - BQ verde 7,5 LPH | Nebulizador | Ventana | 0.125 | 3 | 2 | 5 | 0.072169 | 1.2 | 360 | Microtubo 4x7 | 1690 | TRUE | Nebulizador fogger antigoteo, gota 60 micrones, filtración 130 micrones (120 mesh)
Note on F7: maximiliano quintanilla figueroa: Caudal a P nominal (2.1 bar). Fuente: Catálogo Rain Bird Serie 15 VAN, Arco 360°
Note on H7: maximiliano quintanilla figueroa: Presión mínima operativa según catálogo Rain Bird VAN
Note on I7: maximiliano quintanilla figueroa: Presión máxima recomendada según catálogo Rain Bird VAN
Note on K7: maximiliano quintanilla figueroa: Radio a 2.1 bar. Fuente: Catálogo Rain Bird Serie 15 VAN
Note on F8: maximiliano quintanilla figueroa: Caudal a P nominal (2.1 bar). Fuente: Catálogo Rain Bird Serie 15 VAN, Arco 360°
Note on H8: maximiliano quintanilla figueroa: Presión mínima operativa según catálogo Rain Bird VAN
Note on I8: maximiliano quintanilla figueroa: Presión máxima recomendada según catálogo Rain Bird VAN
Note on K8: maximiliano quintanilla figueroa: Radio a 2.1 bar. Fuente: Catálogo Rain Bird Serie 15 VAN
Note on F9: maximiliano quintanilla figueroa: Caudal a P nominal (2.1 bar). Fuente: Catálogo Rain Bird Serie 18 VAN, Arco 360°
Note on H9: maximiliano quintanilla figueroa: Presión mínima operativa según catálogo Rain Bird VAN
Note on I9: maximiliano quintanilla figueroa: Presión máxima recomendada según catálogo Rain Bird VAN
Note on K9: maximiliano quintanilla figueroa: Radio a 2.1 bar. Fuente: Catálogo Rain Bird Serie 18 VAN
Note on F13: maximiliano quintanilla figueroa: Caudal a P nominal (3 bar) con boquilla 3.2x1.8 mm. Fuente: Tabla de Rendimiento proporcionada por usuario
Note on H13: maximiliano quintanilla figueroa: Presión mínima según tabla de rendimiento
Note on I13: maximiliano quintanilla figueroa: Presión máxima según tabla de rendimiento
Note on K13: maximiliano quintanilla figueroa: Radio = diámetro de cobertura (21.6 m) / 2, a 3 bar
Note on F14: maximiliano quintanilla figueroa: Caudal a P nominal (3 bar) con boquilla 3.2x1.8 mm. Fuente: Tabla de Rendimiento proporcionada por usuario
Note on H14: maximiliano quintanilla figueroa: Presión mínima según tabla de rendimiento
Note on I14: maximiliano quintanilla figueroa: Presión máxima según tabla de rendimiento
Note on K14: maximiliano quintanilla figueroa: Radio = diámetro de cobertura (21.6 m) / 2, a 3 bar
Note on F19: maximiliano quintanilla figueroa: Caudal nominal: 7,5 LPH = 0,125 L/min (1 boquilla verde). Fuente: Ficha técnica fogger 123552
Note on G19: maximiliano quintanilla figueroa: Presión recomendada según ficha técnica
Note on H19: maximiliano quintanilla figueroa: Rango de presión de trabajo: 2-5 bar
Note on I19: maximiliano quintanilla figueroa: Rango de presión de trabajo: 2-5 bar
Note on K19: maximiliano quintanilla figueroa: Distancia máxima de partícula a 4 bar según tabla de rendimiento

## Notas
NOTAS — BD ASPERSORES
Columna | Descripción / Unidad
ID | Identificador único (clave primaria)
Tipo | Spray / Giratorio_brazo / Rotor / Nebulizador
Zona_uso | Techo / Ventana / Perímetro
Q_nominal_Lmin | Caudal a presión nominal [L/min]
P_nominal_bar | Presión de operación nominal [bar]
P_min_bar | Presión mínima operativa [bar]
P_max_bar | Presión máxima admisible [bar]
K_factor | Coeficiente: Q = K · √P con Q en L/min y P en bar
Radio_m | Radio de cobertura a presión nominal [m]
Angulo_grados | Ángulo de descarga (90/180/270/360)
Convención K-factor:
Q [L/min] = K · √( P [bar] )
K [L/min/√bar] permite calcular Q a cualquier presión
Para agregar nuevos aspersores:
1. Crear ID único (siguiente correlativo)
2. Calcular K_factor = Q_nominal / sqrt(P_nominal)
3. No dejar celdas vacías; usar 0 si no aplica